园艺物联网技术及立体绿化技术耗材

附件：采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格或要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网创客开发多功能环境感知探索套件 | 品牌：Keyes，型号：KE3100 | 8 | 套 | 680 | 5440 |
| 2 | 可视化物联网箱体 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-STDSF-0031-1 整机尺寸：1175mm*520mm*810mm | 2 | 套 | 980 | 1960 |
| 3 | 人机交互触摸屏 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-STDSF-0031具备10寸人机交互界面 | 2 | 套 | 990 | 1980 |
| 4 | 土壤六合一探针 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-T6H1-0000 | 2 | 套 | 600 | 1200 |
| 5 | 无线灌溉主机立杆型材太阳能 | 品牌：森诺物联，型号：3ZT-YSFSX-01 30w太阳能4G转LORA/1519*670*407/工作温度≥0℃ | 2 | 套 | 970 | 1940 |
| 6 | 无线解码器主机模块 | 品牌：森诺物联，型号：3ZT-YSFSX-02 12V/485转LORA/1.5米吸盘天线 | 2 | 套 | 880 | 1760 |
| 7 | 灌溉主机网络模块 | 品牌：森诺物联，型号：3ZT-YSFSX-03 12-24V/4G-485/76*58mm/集成类产品使用/棒状天线/可连接多个485传感器 | 2 | 套 | 820 | 1640 |
| 8 | 触摸屏 | 品牌：森诺物联，型号：3ZT-YSFSX-04 工业七寸 | 2 | 套 | 760 | 1520 |
| 9 | 电磁阀 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-DCF dn25；外接解码器，可远程开启关闭，可手动开启关闭，制定轮灌计划，定时开启关闭，参数开启关闭 | 8 | 套 | 500 | 4000 |
| 10 | 无线解码器 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-JMQED-0019-0 3W/3.7V/4000mAH/485转LORA/LORA转脉冲/177*177*60/传输距离/5km | 8 | 套 | 400 | 3200 |
| 11 | 摄像头 | 品牌：海康，3寸/4G/400W/4倍光学变焦/夜视40米/DS-2PT3C144MW-D/GLT/XM/12V/可换流量卡 | 2 | 套 | 980 | 1960 |
| 12 | 流量卡 | 品牌：森诺物联，型号：摄像头专用三年免费流量 | 2 | 套 | 700 | 1400 |
| 13 | led显示屏 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-LED-4010 220V/104*56cm/抱箍抱杆安装/连接线客户自备/需搭配联网模块或者数据转换模块使用 | 2 | 套 | 980 | 1960 |
| 14 | 气象站立杆 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-QXZ-01 底部方形立杆尺寸：100mm*100mm，高度2.5米，顶部方形立杆尺寸：150mm*150mm，总高度3米。立杆配有上下两个接线维护板，上维护板尺寸：160mm*100mm；下维护板尺寸：130mm*80mm。 配有四个单独可选横臂，横臂和横臂封板均可以有效防止雨水通过固定孔进入立杆；每个横臂上至少可以安装2种传感器。 横臂尺寸为：500mm*100mm*100mm。 | 2 | 套 | 890 | 1780 |
| 15 | 气象站传感器模组单元 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-QXZ-02 适配多种联网方式；4G/RJ45/WIFI，移动、联通、电信全网通；可兼容MQTT、TCP多种网络传输协议。 可远程查看数据；配备PC端平台及手机小程序远程查看。空气温度：测量范围：-20℃～+80℃；分辨率：0.1℃；误差：±3%F.S； 空气湿度：测量范围：0～100%RH；分辨率:0.1%；误差：±3%F.S； 光照强度：测量范围：0～200000lux；分辨率：1Lux；误差：±2%F.S； 大气压：测量范围：30-120kPa；分辨率：0.1kpa；精度：±5%F.S； | 2 | 套 | 880 | 1760 |
| 16 | 供电联网单元 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-QXZ-03 供电：兼容市电220v和太阳能板供电两种模式。 | 2 | 套 | 790 | 1580 |
| 17 | 水肥机专用水泵 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-STDSF-0031-02 1.1kw | 2 | 套 | 960 | 1920 |
| 18 | 水肥机控制单元 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-STDSF-0031-03 可手动控制及设定设备执行操作可自动或手动控制控制吸肥泵、吸肥阀、搅拌机以及外接水泵的开启和关闭。 | 2 | 套 | 900 | 1800 |
| 19 | 物联网模块含流量卡 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-STDSF-0031-04 传输方式：4G。3年流量 | 2 | 套 | 680 | 1360 |
| 20 | 浮子流量计 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-STDSF-0031-05 检测水肥流量，根据作物所需来可设置每个吸肥阀门对应的流量。 | 2 | 套 | 660 | 1320 |
| 21 | 水肥机管路组件，以及供电单元 | 品牌：森诺物联，型号：ZT-STDSF-0031-06 吸肥通道：三通道。 吸肥管口径：DN20。 进水/出肥口径：DN25。 | 2 | 套 | 865 | 1730 |
| 22 | PVC给水管 | 联塑、DN20，长4米/条 | 130 | 条 | 22 | 2860 |
| 23 | 弯头 | 联塑、DN20 | 85 | 个 | 2.5 | 212.5 |
| 24 | 三通 | 联塑、DN20 | 36 | 个 | 2.5 | 90 |
| 25 | 直通 | 联塑、DN20 | 65 | 个 | 2.5 | 162.5 |
| 26 | PVC给水管 | 联塑、DN25，长4米/条 | 70 | 条 | 32 | 2240 |
| 27 | 弯头 | 联塑、DN25 | 35 | 个 | 3.5 | 122.5 |
| 28 | 三通 | 联塑、DN25 | 35 | 个 | 3.5 | 122.5 |
| 29 | 直通 | 联塑、DN25 | 35 | 个 | 3.5 | 122.5 |
| 30 | PVC给水管 | 联塑、DN32，长4米/条 | 30 | 条 | 48 | 1440 |
| 31 | 弯头 | 联塑、DN32 | 35 | 个 | 4.5 | 157.5 |
| 32 | 三通 | 联塑、DN32 | 30 | 个 | 4.5 | 135 |
| 33 | 直通 | 联塑、DN32 | 35 | 个 | 4.5 | 157.5 |
| 34 | 电缆 | 金龙羽铜芯电缆 RVV三芯护套软线3*2.5平方 | 50 | 米 | 15 | 750 |
| 35 | 电线 | 金龙羽电线、多股铜芯阻燃ZC-BV1.5(B) | 200 | 米 | 3 | 600 |
| 36 | PVC电线管 | 联塑、DN25，长3.8米/条 | 65 | 条 | 28 | 1820 |
| 37 | 直接 | pvc电线管直接，联塑、DN25 | 20 | 个 | 2.5 | 50 |
| 38 | 弯头 | pvc电线管弯头，联塑、DN25 | 20 | 个 | 2.5 | 50 |
| 39 | 200升肥料桶含搅拌电机 | 采用不锈钢卧式离心泵，水泵功率：1.1KW，扬程71M。 注肥泵流量4m³/H，单通道可调节吸肥流量 0-600L/H，总吸肥量 0-1800L/H。 | 2 | 套 | 760 | 1520 |
| 40 | WiFI智能断路器 | 品牌：希崖 WiFI智能断路器 2P电压220V 电流63A 手机远程操作米家APP，定时开关，过载保护，短路保护，安全锁（防触电） | 3 | 台 | 550 | 1650 |
| 41 | 中枢网关 | 品牌；米家 型号：ZSWG01CM 智能型WiFI，网口 | 2 | 台 | 400 | 800 |
| 42 | 温湿度计 | 品牌：LUMIVATOR 太阳能充电型 | 3 | 台 | 200 | 600 |
| 43 | 雨水传感器 | 品牌：易慧家 Mesh 太阳能充电 type-c | 3 | 台 | 400 | 1200 |
| 44 | 智能中控屏 | 品牌：mijia 型号：小米智能中控屏 10.1寸 内置Mesh2.0 网关 集成本地中枢能力 WiFI 网口 | 2 | 台 | 920 | 1840 |
| 45 | 摄像机 | 品牌：小米 型号：智能室外摄像机三摄变焦版 | 2 | 台 | 980 | 1960 |
| 46 | 智能中控屏组态 | 品牌：小米 | 15 | 点 | 150 | 2250 |
| 47 | 防水款执行器 | 品牌：阀工 wifi或蓝牙mesh 常闭款 可选DV12-24V或220V 6分 | 20 | 台 | 720 | 14400 |
| 48 | 防水款执行器 | 品牌：阀工 wifi或蓝牙mesh 常闭款 可选DV12-24V或220V 1寸 | 5 | 台 | 765 | 3825 |
| 49 | 防水款执行器 | 品牌：阀工 wifi或蓝牙mesh 常闭款 可选DV12-24V或220V 2寸 | 5 | 台 | 865 | 4325 |
| 50 | 变压器 | 明纬 XLG-150-24-A 150W IP67 | 15 | 台 | 620 | 9300 |
| 51 | WiFi 信号放大器 | 品牌：林婵 型号：YG-AC1200 | 3 | 个 | 920 | 2760 |
| 52 | wifi信号放大器支架 | 品牌：林婵 型号：YG-AC1200 支架 | 3 | 个 | 600 | 1800 |
| 53 | wifi信号放大器立柱 | 品牌：林婵 型号：YG-AC1200 立柱 | 3 | 个 | 800 | 2400 |
| 54 | 网线 | 品牌：秋叶原 型号：QS6602A 超6类 | 2 | 箱 | 970 | 1940 |
| 55 | 控制箱 | 品牌：阀工 型号：30*41 | 4 | 个 | 600 | 2400 |
| 56 | 电源线 | RVV2*1.0 金龙羽 | 300 | 米 | 9 | 2700 |
| 57 | 电源线 | RVV3*2.5 金龙羽 | 100 | 米 | 15 | 1500 |
| 58 | 喷水头 | 品牌：阀工 规格：20Cm | 200 | 个 | 48 | 9600 |
| 59 | 快插头 | 品牌：阀工 规格：DN20 | 200 | 个 | 48 | 9600 |
| 60 | 水管熔接辅材 | 定制 熔接材料 | 100 | 个 | 15 | 1500 |
| 61 | 智能自吸增压泵 主机 | ZB-800A 主机 800W 额定35L/min 最大 50L/min 2860r/min ， 扬程额定20m 最高45m， | 7 | 台 | 900 | 6300 |
| 62 | 智能自吸增压泵 控制器 | ZB-800A 智能控制器 | 7 | 台 | 980 | 6860 |
| 63 | 蔬菜森林种植盆 | 品牌：小茁，材质：ABS，尺寸35cm*22cm | 36 | 盆 | 500 | 18000 |
| 64 | 蔬菜森林定值篮 | 品牌：小茁，材质：塑料，尺寸：5cm*4.5cm | 500 | 个 | 4 | 2000 |
| 65 | 瓜果森林种植槽 | 品牌：小茁，材质：ABS，尺寸：2m*0.6m | 2 | 槽 | 800 | 1600 |
| 66 | 瓜果森林种植板 | 品牌小茁：材质：ABS：尺寸：2m*0.6m | 2 | 块 | 360 | 720 |
| 67 | SFYT主控板 | 品牌：小茁；材质：工业级FR-4玻纤板；工作电压： DC 24V；核心功能： 支持物联网环境数据采集（温湿度、EC、液位） | 1 | 块 | 980 | 980 |
| 68 | 智能控制柜 | 品牌：小茁；版本：BC2.0版；尺寸：990*550*1100mm；外壳材质：五金材质 | 1 | 套 | 970 | 970 |
| 69 | 10000水泵 | 品牌：小茁；核心参数：最大流量 10000L/H；最大扬程5.0-6.0米；额定功率：24V安全低压 | 1 | 个 | 688 | 688 |
| 70 | 电箱/变压器 | 品牌：小茁；规格：输出DC24V/14.6A；输入AC100-240V宽幅电压；额定功率：350W； | 1 | 个 | 100 | 100 |
| 71 | 蠕动泵 | 品牌：小茁；规格：额定电压24V，功率 5W；电机类型：直流行星齿轮减速电机（运行平稳） | 2 | 个 | 15 | 30 |
| 72 | 液位计 | 品牌：小茁；量程：四段式检测（低水位报警、正常补水、停止补水、高水位溢流报警）；材质：不锈钢，耐营养液长期浸泡腐蚀，全密封防水设计。 | 1 | 个 | 40 | 40 |
| 73 | EC针 | 品牌：小茁；测量参数：营养液电导率 (EC值)；尺寸：1米 | 1 | 条 | 42 | 42 |
| 74 | 液位浮球开关 | 品牌：小茁；规格：6分；材质：食品级 ABS/PP；材质用途：用于水箱自动物理补水及防溢流双重保险 | 1 | 个 | 68 | 68 |
| 75 | 进水开关过滤网 | 品牌：小茁；厚度：4cm；过滤精度：80-120目（有效拦截自来水杂质、泥沙及管道青苔） | 1 | 个 | 37 | 37 |
| 76 | 营养液 | 品牌：小茁；容量：10升；规格类型：智慧水培专用高浓缩AB营养液；成分说明： 富含全水溶性氮、磷、钾大量元素及 EDTA 螯合态微量元素（铁、锌、锰等） | 16 | 桶 | 800 | 12800 |
| 77 | 蔬菜苗 | 品种：汉斯生菜、奶油生菜、青裙生菜等19个生菜品种各146棵；苦苣；香油麦；快菜；紫金油菜；上海青；四季小白菜；奶白菜；黑叶白菜；羽衣甘蓝；皇帝菜；红苋菜；绿苋菜；大叶茼蒿各142棵种苗标准：3-4周龄健壮成苗，株高10cm左右，根系洁白发达，无病虫害 | 4500 | 颗 | 3 | 13500 |
| 78 | 瓜果苗 | 品种：番茄、蒲瓜、丝瓜、辣椒、黄瓜各47棵；育苗方式：无土基质穴盘育苗/环保定植海绵块育苗；种苗标准：3-4周龄健壮成苗，株高10cm左右，根系洁白发达，无病虫害 | 235 | 株 | 35 | 8225 |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：投标人的投标总价及投标单价不得超过以上项目预算金额，否则作投标无效处理。
如对本项目场地安装有疑问，请联系胡老师。电话：13823637754